ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

на 2022 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення рівня надання послуг, технічного стану об’єктів та споруд  комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІІ. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених     пунктів (смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, та іншим споживачам Одеського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

Джерелом водопостачання  м. Чорноморськ є Одеський водовід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі м. Біляївка. Місце підключення водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться біля с. Великий Дальник.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський  район, с.Молодіжне, вул.Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2020 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 4 ПНС для забезпечення водою смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 25-тьох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів. На 5-тьох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.

З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

КП “Чорноморськводоканал” повинно постійно інвестувати кошти в систему водопостачання та водовідведення м.Чорноморська для забезпечення безперебійного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод. Для цього розроблена інвестиційна програма на 2022 рік. До програми включені заходи які будуть виконуватися за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Метою інвестиційної програми Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є заходи, спрямовані на:

- Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення програмою передбачено: капітальний ремонт водогону Dn 700мм (ст), Dn 500мм (чав), розташованого в районі с/т “Аист” та с. Сухий Лиман , Овідіопольсього р-ну, Одеської області; будівництво колодязя з запірною арматурою за адресою перехрестя вул. Перемоги та вул. Торгова, м. Чорноморськ, Одеська область.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: будівництво водопровідної насосної станції за адресою вул. Парусна, 8, м. Чорноморськ, Одеська область; реконструкція мереж водопроводу Ду 400 мм по вул. 1 Травня, від вул. Олександрійської до пр-ту Миру м. Чорноморська, Одеського району, Одеської області; реконструкція транзитного трубопроводу Д200мм за адресою від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а м. Чорноморська, Одеського району, Одеської області; корегування проекту “Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусній, 5А, в м. Чорноморську, Одеського району, Одеської області”.

- Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища шляхом придбання та встановлення мулошкребу на первинний відстійник каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська та щитових затворів з нержавіючої сталі з електроприводами на пісколовку відділення №1, №2 каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська; капітальний ремонт будівлі приймального відділення з заміною системи вентіляціі каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська.

- Забезпеченя технологічного та комерційного обліку ресурсів шляхом улаштування вузла обліку на ПНС за адресою: пр-т Миру 24В в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області та улаштування вузлів комерційного обліку на житлові будинки м. Чорноморськ Одеського району Одеської області.

- Впровадження та розвиток інформаційних технологій шляхом створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська.

- Модернізація транспортних засобів шляхом придбання чергувальної машини.

- Інші заходи необхідні для безперебійної роботи підприємства та довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми складають 12119.07 тис. грн. без ПДВ за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку КП “Чорноморськводоканал”з них:

- 7425.13 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 4693.94 тис. грн. на послуги водовідведення.

Розділ V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- підтримувати систему централізованого водопостачання та водовідведення в робочому стані

- дотримуватися норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- впроваджувати на підприємстві сучасне обладнання;

- стабільну роботу підприємства;

- поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання;

- виконувати ліцензійні умови та вимоги діючого законодавства в сфері водопостачання та водовідведення.

______________________