## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 03.08.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	8,5	14	17	13	59,5	17	15	4	5

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	14,11	13,1	15,12	10,58	19,15	13,10	15,12	1,76	1,76
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,1	0,09	0,12	0,06	0,35	0,08	0,1	0,01	0,01
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	7,79	7,66	7,69	7,57	7,60	7,63	7,65
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	1,92	1,68	2,56	2,32	2,32	2,32	1,84
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	270,00	310,00	280,00	330,00	420,00	270,00	280,00

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	3,4	3,6	3,6	3,45	3,8	3,75	3,7

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3	0,004	<0,004	<0,003	<0,003	<0,006	<0,003	<0,003
Амоній (аміак)	≤0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,009	<0,05	<0,05
Сульфати	≤250 (≤500)	мг/дм3
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,130	0,110	0,16	0,11	0,13	0,12	0,16
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	0,012	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05